## Sheet1
グリストラップ容量計算書
建物の名称
| 協議者名 | [7 empty] | ㊞
[10 empty] | 1 | 中華料理
[10 empty] | 2 | 洋食
| §１.「１日当たり食数」の算定 | [8 empty] | 3 | 和食
[10 empty] | 4 | そば
| 1.食数は、確定している→ |  |  |  | 食／日・・・・§２へ |  |  |  |  | 5 | 軽食
| 1-1 業種は？→ |  |  | 2 | 洋食 |  |  |  |  | 6 | 社員食堂
[10 empty] | 7 | 喫茶
2.食数は確定していないので、a又はbにより推定する。
|  | a.営業面積から推定 |  |  | n（食数）＝食堂床面積×Ｓｒ×Ｒ×Ｋ
|  | 食堂床面積 |  | ＝ |  | ㎡
※注 確定している食堂床面積
|  |  | Ｓｒ | ＝ | 食堂床面積に対する客席数の割合
|  |  |  | ＝ |  | 席/㎡ | →表２より
|  |  | Ｒ | ＝ | 一席あたりの回転数
|  |  |  | ＝ |  | 回転/席 | →表２より
|  |  | Ｋ | ＝ | 日曜日の倍率
|  |  |  | ＝ |  | 倍とする | →表２より
よって推定食数は
|  | 0 | ㎡ × | 0 | 席/㎡× | 0 | 回転/席× | 0 | 倍
|  |  |  | ＝ | 0 | 食/日とする |  | ・・・・§２へ
|  | b.確定している客席数からの推定 |  |  |  | ｎ（食数）＝客席数×Ｒ×Ｋ
|  |  | 客席数 | ＝ |  | 席/㎡
|  |  | Ｒ | ＝ | 一席あたりの回転数
|  |  |  | ＝ |  | 回転/席 | →表２より
|  |  | Ｋ | ＝ | 危険率（日曜日の倍率）
|  |  |  | ＝ |  | 倍とする。 | →表２より
よって推定食数は
|  | 0 | 席/㎡ × | 0 | 回転/席 × | 0 | 倍
|  |  |  | ＝ | 0 | 食/日とする |  | ・・・・§２へ
§２. 「毎分当たり使用水量」の計算
Ｑ（毎分当たりの使用水量）＝ｎ×ｑｎ×（１/ｔ）×ｋ
|  | n＝ | 日当たりの食数＝ |  |  | 0 | 食/日 | →§１より
|  | qn＝ | 一食当たりの使用水量＝ |  |  | 80 | ℓ/食 | →表１より
|  | t＝ | １日当たりの厨房使用時間＝ |  |  | ７２０分/日とする。
|  | k＝ | 危険率＝ | ３.５倍とする。
よってＱ（毎分当たりの使用水量）は、
|  | 0 | 食/日 × | 80 | ℓ/食 × | （１/７２０）×３.５
|  |  | = | 0 | ℓ/分とする |  | ・・・・§３へ
§３.「グリストラップ必要量」の計算
前述で算出した「１日当たりの食数」 「毎分当たりの使用水量」から、
グリストラップ必要量（ℓ）を算出する。
|  | Ｇ（必要量：ℓ）＝ |  | Ｇｕ + Ｇｓ + Ｇｂ
|  | 1.Gu(グリース分離層量）は、毎分当たり使用水量 |  |  |  | 0 | ℓとする ①
2.Gs(グリース粗集層量）＝ gu × ｎ × ｗ × ｃ
|  |  | gu(１食当たりのグリース粗集量） ＝ |  |  |  | 720 | ｇ/食 | →表１より
|  |  | ｎ（１日当たりの食数） ＝ |  |  | 0 | 食/日 | →§１より
|  |  | ｗ（清掃の周期） |  | ＝ | 7 | 日間
|  |  |  | 注） | ・表１による場合は７日間とする。
・設置者と協議の場合はその日数とする。
|  |  | c(定数）= | 0.001
よってＧｓ（グリース粗集層量）は、
|  | 720 | ｇ/食 × | 0 | 食/日× | 7 | 日間 | ×０.００１
|  |  | ＝ | 0 | ℓとする | ②
３．Ｇｂ（残渣堆積層量）＝ｇｂ×ｎ×ｗ×ｃ
|  | gb(１食当たりの残渣堆積量 = |  |  | 0 | ｇ/食 | →表１より
|  | ｎ（１日当たりの食数） = |  |  | 0 | 食/日 | →§１より
|  | Ｗ（清掃の周期） |  | = | 7 | 日間
|  |  | 注） | ・表Ⅰによる場合は７日間とする。
・設置者と協議の場合はその日数とする。
ｃ（定数）＝0.001
よってＧｂ（残渣堆積層量）は、
|  | 0 | ｇ/食 × | 0 | 食/日× | 7 | 日間 | ×0.001
|  |  | ＝ | 0 | ℓとする。 | ③
したがって、選定しなければならないグリストラップの必要量Ｇは
|  |  | ①＋②＋③ = |  | 0 | ℓとなる
以下により、使用するグリストラップは
製造メーカー
型 式
|  |  |  | ℓ＞グリストラップの必要量 |  |  | 0 | ℓ
※清掃の周期は７日間とする
表２ 床総面積及び客席数からの食数
| 業種 | 床総面積に対する |  | 食堂面積に対する |  | 一席当たりの |  | 日曜日の倍率
|  | 食堂面積の割合 |  | 客席数の割合 |  | 回転数
|  | Ｓｐ（％） |  | Ｓｒ（席/㎥） |  | Ｒ（回転/席） |  | Ｋ（倍）
| 中華料理 | ６１～７４～８３ |  | ０．４２～０．６２～１．００ |  | ２．０～３．０～４．０ |  | １．６～１．７～１．８
| 洋食 | ６３～７５～８５ |  | ０．３０～０．６０～１．１０ |  | ２．０～４．５～７．０ |  | １．６～１．７～１．８
| 和食 | ５１～７２～８５ |  | ０．３３～０．７０～１．４３ |  | ２．０～４．０～６．０ |  | １．６～１．７～１．８
| そば | ４４～６８～８６ |  | ０．５３～０．７５～１．４３ |  | ４．０～５．０～６．０ |  | １．６～１．７～１．８
| 軽食 | ５４～７４～８６ |  | ０．４８～０．６８～０．７７ |  | ６．０～８．０～１０ |  | １．６～１．７～１．８
| 社員食堂 | ６３～７０～８０ |  | ０．４８～０．６０～０．７１ |  | ２．０～４．５～７．０ |  | １．６～１．７～１．８
| 喫茶 | ７３～７９～９４ |  | ０．５９～０．７４～１．００ |  | ４．０～１０～１６ |  | １．６～１．７～１．８
※最小値～平均値～最大値
表１ 業種別一食当たりの使用水量及び使用時間
|  | 一食当たりの |  | 厨房使用 |  | 一食のグリース |  | 一食の残渣
|  | 使用水量：qn |  | 時間：ｔ |  | 粗集量：ｇｕ |  | 堆積量：ｇｂ
|  | ℓ./食 |  | ｍｉｎ／ｄ |  | ｇ／食 |  | ｇ／食
1 | 中華料理 | 80 |  | 720 |  | 10 |  | 5
2 | 洋食 | 80 |  | 720 |  | 7 |  | 4
3 | 和食 | 70 |  | 720 |  | 5 |  | 3
4 | そば | 50 |  | 720 |  | 3 |  | 1.5
5 | 軽食 | 45 |  | 720 |  | 3 |  | 1.5
6 | 社員食堂 | 45 |  | 600 |  | 3 |  | 2
7 | 喫茶 | 20 |  | 720 |  | 1 |  | 1.5
※平均流量に対する倍率：Ｋ＝３．５とする
グリストラップ容量計算書
（ 資 料 ）
１．基本的仕様
（１）給水量と排水量は原則として同一とする。
（２）過去の実績により給水量又は排水量が推定できる場合は最大月の量を使用する
ものとする。
（３）グリストラップの容量は、特に油分の多い業種（中華飯店、焼肉店等）については、
管の閉塞を防止するため１ランク上のものを選定すること。
（４）複数店舗の場合は、次のいずれかによる。
・各店舗ごとの排水量に対応する機種をそれぞれ設置する。
・各店舗の排水を統合して処理できる容量の機種を設置する。
ただし、スクリーン槽は各店舗ごとに設置する。
２．使用水量の算定
（１）メーカー仕様書から機種を選定する方法
次の方法を用い、使用水量（ℓ/分）を算定し仕様書より機種を選定できる。